## тариф 1
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, Иркутский район, р. П. Маркова, м-он Березовый, дом 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 112, 113
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Стоимость 1м2 общей площади (рублей в месяц)
Работы необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
Работы выполняемые в отношении всех видов фундаментов | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей – 1 раз вгод. Ремонт по мере необходимости | 0.11
Работы выполняемые в зданиях с подвалами |  | 0.23
Работы выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов |  | 0.45
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  | 0.1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  | 0.1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  | 0.06
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 0.91
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  | 0.21
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  | 1.37
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах |  | 0.04
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многкартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию –устранение выявленных нарушений |  | 0.65
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя |  | 0.12
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 0.21
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей – ежемесячно. Ремонт по мере необходимости | 0.7
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  | 0.47
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  | 1.17
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  | 2.35
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах |  | 1.14
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | согласно графика | 1.84
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. С элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома этого дома (далее придомовая территория), холодный период года | согласно графика | 2.61
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | согласно графика | 1.85
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов | ежедневно | 1.88
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарной защиты, противодымной защиты | ежемесячно | 0.95
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | круглосуточно | 0.72
итого |  | 20.24

## тариф 2
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, Иркутский район, р. П. Маркова, м-он Березовый, дом 1-34, 49-61, 63-73
№ п/п | Наименование работ (услуг) по содержанию МКД | ед. изм. | Периодичность | Тариф, руб./м.кв
1 | Услуги банка за сбор денежных средств | руб. | ежедневно | 0.003
2 | Вывоз твердо-бытовых отходов | руб. | ежедневно | 2.6
3 | Аварийная служба | руб. | круглосуточно | 2.11
4 | Уборка лестничных клеток | руб. | 1 дн/нед. | 1.36
5 | Уборка придомовой территории | руб. | 6 дн/нед. | 2.34
6 | Освещение мест общего пользования | руб. | ежедневно | 1.03
7 | Обслуживание электросетей | руб. | 5 дн/нед. | 0.89
8 | Дезинсексия и дератизация | руб. | 1 раз в год | 0.07
9 | Услуги охраны тепловых узлов | руб. | круглосуточно | 0.42
10 | Паспортно - регистрационная служба | руб. | 5 дн/нед. | 0
11 | Расходы по управлению МКД | руб. |  | 2.54
12 | Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов дома, в.т.ч.: | руб. | 5 дн/нед. | 3.03
| а) Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее - летний период | руб. |  | 1.18
| б) Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне - зимний период | руб. |  | 1.46
| в) Устранение незначительных неисправностей в системах: водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения. | руб. |  | 0.39
Итого |  | руб. |  | 16.39
Стоимость текущего ремонта общего имущества собственников многоквартирного дома
№ п/п | Статьи ремонта | ед. изм. | периодичность | Тариф, руб./м.кв
1 | Ремонт ВДИО | руб. | в течение года | 1.54
2 | Ремонт КЭЗ | руб. | в течение года | 3.11
| Итого | руб. |  | 4.65

## тариф 3
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, Иркутский район, р. П. Маркова, м-он Березовый, дом 35-41, 62, 74-93,104-111
№ | Наименование работ (услуг) по содержанию МКД | ед. изм. | периодичность | Стоимость
1 | Аварийно-диспетчерское сопровожд. | руб. | круглосуточно | 2.38 | 12.62
2 | составление энергопаспорта | руб.
3 | Вывоз ТБО | руб. | ежедневно | 4.82 | 15.55
4 | Электрика | руб. | в рабочие дни | 2.29 | 11.46
5 | Содержание придомовой территории | руб. | по графику | 3.4 | 13.98
6 | Уборка лестничных клеток | руб. | по графику | 2.61 | 8.12
7 | Эксплуатация здания и оборудования (Работы, необходимые для надлежащего содержания инженерно-технического оборудования и конструктивных элементов дома). Подготовка дома к сезонной эксплуатации | руб. | в рабочие дни | 4.64 | 18.14
8 | Дезинсекция и дератизация | руб. | по графику | 0.1 | 0.41
9 | охрана тепловых узлов | руб. | круглосуточно | 0.43 | 2.52
| итого | руб. |  | 20.67 | #REF!
Стоимость текущего ремонта общего имущества собственников многоквартирного дома
| статья ремонта | ед.изм. | периодичность | тариф
10 | Ремонт внутридомового инженерного оборудования | руб. | в течение года | 2.09
11 | Ремонт конструктивных элементов дома | руб. | в течение года | 3.99
| итого |  |  | 6.08

## тариф 4
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (дома со 138 по 171)
Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 м2 общей площади в месяц | Стоимость на 1 м2 площади квартиры в месяц
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 146239.7131 |  | 5.6118
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений
1. ФУНДАМЕНТ
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
3. СТЕНЫ
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. ПЕРЕКРЫТИЯ
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5. КОЛОННЫ, СТОЛБЫ
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
6. БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей.
7. КРЫШИ
Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8. ЛЕСТНИЦЫ
Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
9. ФАСАД
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности входов в подъезды; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
10. ПЕРЕГОРОДКИ
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
12. ПОЛЫ
Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
13. ОКНА, ДВЕРИ
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 212297.8463 |  | 8.1468
15. ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЕ
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей.
17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования тепловых пунктов.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей.
18. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей 2 раза в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей.
19. СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЕ, ГВС)
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей.
20. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.
Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 2 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей.
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 228022.6778 |  | 8.7502
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 44720.9693 |  | 1.7161
СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), | 44081.4085 |  | 1.6916
24. В холодный период года:
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада
25. В теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории - 2 раза внеделю
очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок - по мере заполнения
уборка и выкашивание газонов - 2 раза в летний период
очистка металлической решетки и приямка - по мере необходимости
26. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; организация мест накопления бытовых отходов. | 106691.3995 |  | 4.0942
согласно договору по графику вывоза
27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения: ежемесячно
28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 32528.9004 |  | 1.2483
постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения
ИТОГО | 586560.2372 |  | 22.5088
Управленческие расходы | 58656.0237 |  | 2.2509
ВСЕГО | 645216.2609 |  | 24.7596

## тариф 5
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, Иркутский район, р. П. Маркова, м-он Березовый, дом 113 а-121
№ п/п | Наименование работ (услуг) по содержанию | ед. изм. | Периодичность | Тариф, руб./м.кв
1 | Вывоз твердо-бытовых отходов в том числе вывоз крупногабаритного мусора | руб. | ежедневно | 4.15
2 | Аварийная служба | руб. | круглосуточно | 2.31
3 | Уборка лестничных клеток | руб. | 1 дн/нед. | 2.26
4 | Уборка придомовой территории | руб. | 6 дн/нед. | 2.93
5 | Освещение мест общего пользования | руб. | ежедневно | 1.01
6 | Обслуживание электросетей | руб. | 5 дн/нед. | 0.95
7 | Дезинсексия и дератизация | руб. | 1 раз в год | 0.19
8 | Услуги охраны тепловых узлов | руб. | круглосуточно | 0.37
9 | Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов дома, в.т.ч. подготовка дома к работе в осенне-зимних и весенне-летних условиях | руб. | 5 дн/нед. | 9.47
Итого |  |  |  | 23.64
10 | вознаграждение управляющей компании | руб. |  | 2.84
Итого с учетом вознаграждения управляющей компании |  | руб. |  | 26.48

## тариф 6
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, Иркутский район, р. П. Маркова, м-он Березовый, дом 122-137
Наименование работ и услуг | Стоимость на 1 м2 жилой площади в месяц
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 4.01
- фундамент
- стены
- перкрытия
- крыши
- лестницы
- фасад
- перегородки
- внутренняя отделка мест общего пользования
- полы
- окна, двери
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4.92
- вентиляция
- тепловые пункты
- система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
- содержание электросетей
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 11.25
Санитарное содержание мест общего пользования– уборка подъездов | 1.65
Содержание земельного участка - работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома. | 4.81
- складирование и транспортировка твердых бытовых отходов | 3.54
- аварийно - диспетчерское обслуживание | 1.25
ИТОГО | 20.18
Управленческие расходы | 2.02
ВСЕГО | 22.2
*при наличии общедомового прибора учета электроэнергии, учет потребленной электроэнергии ведется на основании фактического потребления электроэнергии.
Вознаграждение управляющей компании составляет 10 процентов от суммы средств собранной за содержание многоквартирного дома