|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шапка БЭК | | | | | | |
| ТЕЛЕФОНОГРАММА | | | | | | Адресат/корреспондент  ПрО ИЭСБК  ЛбО ИЭСБК  ИО ИЭСБК  Комитет по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска  МУП ТЭСИ  Копия: ЕДС, ЕДДС г. Иркутска |
| От 19.06.2023г. | | | № | 483 | |
|  |  | |  |  | |
| Время передачи: 11:50 | |  | | |  | |
| О проведении опрессовки тепловых сетей | | | | | | |
|  | | | | | | |

УТС Н-ИТЭЦ филиал ООО «БЭК» сообщает, что **с 10:00 03.07.2023 до 17:00 14.07.2023** будет проводиться опрессовка повышенным давлением тепловых сетей 12 коллектора от Ново-Иркутской ТЭЦ **(перечень потребителей в приложении). C 23:00 02.07.2023** г будет проводиться расхолаживание тепловых сетей до температуры 40 оС.

1. Для подготовки к опрессовке тепловых сетей до **13:00 03.07.2023** потребителям необходимо выполнить следующие мероприятия:
   * Закрыть входные задвижки на вводе в ИТП потребителей.
   * В случае отсутствия технической возможности произвести отключение на вводе в ИТП потребителей, просим вас сообщить диспетчеру РТС-1 по телефону 793-706 поадресный перечень объектов.
   * Сообщить о готовности к проведению опрессовки тепловых сетей до **17:00 03.07.2023** по телефону 794-794 диспетчеру ПрО «Иркутскэнергосбыт».
2. В период проведения опрессовки тепловых сетей потребителям необходимо:
   * Прекратить все текущие работы на теплоустановках и тепловых сетях.
   * Не допускать посторонних лиц к теплопотребляющим установкам и тепловым сетям.
   * Установить непрерывный контроль за состоянием трубопроводов до входных задвижек.
   * При выявлении нарушений целостности трубопроводов или о возникших замечаниях сообщить диспетчеру РТС-1 или диспетчеру ПрО «Иркутскэнергосбыт».
   * О всех случаях обнаружения на улице парения, подтопления, течи и выхода на поверхность воды сообщить по тел. 793-706, 790-016.

Перечень потребителей, попадающих под отключение теплоснабжения:

По адресный перечень потребителей находится в файле-приложении.

Подписал: Начальник РТС-1 УТС Важенин А.Б.

Передал: Диспетчер РТС-1 Щапов В.С. (тел. 793-706)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | ФИО | Лицо, получившее сообщение | | Способ передачи сообщения |
| Должность | Дата и время получения сообщения |
| 1. | ПРО ИЭСБК |  |  | 19.06.2023 | ТЛФГ |
| 2. | ЛБО ИЭСБК |  |  | 19.06.2023 | ТЛФГ |
| 3. | ИО ИЭСБК |  |  | 19.06.2023 | ТЛФГ |
| 4. | ЕДДС |  |  | 19.06.2023 | ТЛФГ |
| 5. | Комитет по управлению Свердловским округом |  |  | 19.06.2023 | ТЛФГ |
| 6. | МУП ТЭСИ |  |  | 19.06.2023 | ТЛФГ |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |